## HARTEK PADALARANG
KINERJA VARCOST BULAN MEI 2026
PT PLN ELECTRICITY SERVICES UL CIMAHI ULP PADALARANG
NO | URAIAN | TARGET | SATUAN | KHS PLN |  | MEI 2026
I | TIM HARTEK |  |  |  | REGU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | TOTAL RUPIAH
1 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN ISOLATOR TUMPU | 16 | 1 Isolator / Tiang | 63208.9741 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Isolator / Tiang | 79011.2176 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Isolator / Tiang | 90298.5344 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 4 Isolator / Tiang | 105348.2902 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 5 Isolator / Tiang | 126417.9482 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 6 Isolator / Tiang | 140464.3869 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
2 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN ISOLATOR PENEGANG (ASPAN) | 16 | 1 Isolator / Tiang | 84415.7713 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Isolator / Tiang | 115112.4154 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Isolator / Tiang | 158279.5712 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 4 Isolator / Tiang | 180890.9385 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 5 Isolator / Tiang | 211039.4283 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 6 Isolator / Tiang | 253247.3139 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
3 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN JUMPER SUTM | 16 | 1 Jumper / Tiang | 105455.5629 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Jumper / Tiang | 158183.3443 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Jumper / Tiang | 210911.1258 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
4 | ANALISA HARGA PERBAIKAN KAWAT RANTAS MINOR | 16 | 1 Kawat / Tiang | 63293.3593 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Kawat / Tiang | 79116.6991 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Kawat / Tiang | 90419.0847 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 4 Kawat / Tiang | 105488.9322 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 5 Kawat / Tiang | 126586.7186 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 6 Kawat / Tiang | 140651.9095 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
5 | ANALISA HARGA PERBAIKAN KAWAT RANTAS MAYOR | 16 | 1 Kawat / Tiang | 79237.6544 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Kawat / Tiang | 105650.2059 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Kawat / Tiang | 140866.9412 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 4 Kawat / Tiang | 158475.3088 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 5 Kawat / Tiang | 211300.4118 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 6 Kawat / Tiang | 211300.4118 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
6 | ANALISA HARGA PERBAIKAN TIANG MIRING < 30° | 16 | Tiang | 100757.9024 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
7 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN TRAVERS TUMPU | 16 | 1 Travers / Tiang | 90324.919 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Travers / Tiang | 140505.4296 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
8 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN TRAVERS ASPAN | 16 | 1 Travers / Tiang | 140692.9522 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Travers / Tiang | 211039.4283 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
9 | ANALISA HARGA PERBAIKAN ANDONGAN SUTM | 16 | 1 Kawat / Gawang | 70232.1935 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Kawat / Gawang | 79011.2176 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Kawat / Gawang | 90298.5344 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
10 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN ARRESTER JARING | 16 | 1 Arrester / Tiang | 70264.7004 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Arrester / Tiang | 97289.5851 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Arrester / Tiang | 114978.6006 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
11 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN FCO JARING | 16 | 1 FCO / Tiang | 70264.7004 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 FCO / Tiang | 97289.5851 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 FCO / Tiang | 114978.6006 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
12 | ANALISA HARGA PERBAIKAN KONSTRUKSI / KONEKSI PENTANAHAN GSW JARING PASANGAN ATAS | 16 | Gawang | 79093.4136 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
13 | ANALISA HARGA PERBAIKAN KONSTRUKSI / KONEKSI PENTANAHAN GSW JARING PASANGAN BAWAH | 16 | Gawang | 42986.3321 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
14 | ANALISA HARGA PERBAIKAN PENTANAHAN TIANG | 16 | Titik | 45088.5324 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[5 empty] | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
15 | Pasang TM - 1 B/H (TIANG TUMPU) | 1 | set | 105620 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
16 | Pasang TM - 2 B/H (TIANG DOUBLE TUMPU) | 1 | set | 195628 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
17 | Pasang TM - 3 B/H (TIANG TUMPU DOUBLE SIRKIT) | 1 | set | 250272 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
18 | Pasang TM - 4 B/H (TIANG AFSPAN) | 1 | set | 297486 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
19 | Pasang TM - 4 B/H C (TIANG AFSPAN DENGAN CUT OUT) | 1 | set | 437958 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
20 | Pasang TM - 4 HP (TIANG AFSPAN PORTAL) | 1 | set | 297486 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
21 | Pasang TM - 5 B/H (TIANG AFSPAN PORTAL 125 s/d 170 mtr) | 1 | set | 391256 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
22 | Pasang TM - 6 B/H (TIANG AFSPAN PORTAL 170 s/d 235 mtr) | 1 | set | 391256 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
23 | Pasang TM - 7 B/H (TIANG AFSPAN SUDU 90 DERAJAT) | 1 | set | 379593 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
24 | Pasang TM - 8 B/H (TIANG PERCABANGAN JARINGAN) | 1 | set | 334730 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
25 | Pasang TM-8 BC/HC (TIANG PERCABANGAN JARINGAN DENGAN CO) | 1 | set | 475150 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
26 | Pasang TM - 9 B/H (TIANG PERCABANGAN JARINGAN DOUBLE SIRKIT) | 1 | set | 1148749 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
27 | Pasang TM - 10 B/H (TIANG DUA PERCABANGAN JARINGAN) | 1 | set | 462829 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
28 | Pasang TM - 11 B/H (KABEL NAIK TIANG AWAL / AKHIR TIANG TUNGGAL) | 1 | set | 1458273 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
29 | Pasang TM - 12 B/H (KABEL NAIK TIANG AWAL / AKHIR DUA SALURAN) | 1 | set | 3000911 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
30 | Pasang TM - 13 B/H (KABEL NAIK TIANG TUNGGAL PADA TIANG TUMPU) | 1 | set | 1307791 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
31 | Pasang TM - 14 B1/H1 / MV - 3 A (TIANG AWAL) | 1 | set | 225066 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
32 | Pasang TM - 14 B/H / MV - 3 A (TIANG AKHIR) | 1 | set | 206162 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
33 | Pasang TM - 14 B2/H2 / MV - 3A (TIANG AWAL TANPA TRAVERS) | 1 | set | 141172 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
34 | Pasang TM - 15 B/H (LOAD BREAK SWITCH) | 1 | set | 925470 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
35 | Pasang TM - 21 (TRAVERS TYPE V ) | 1 | set | 155091 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
36 | Pasang MVS - 1 (TIANG TUMPU PADA TIANG BESI) | 1 | set | 105620 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
37 | Pasang MVS - 2 (TIANG DOUBLE TUMPU PADA TIANG BESI) | 1 | set | 195628 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
38 | Pasang MVS - 3 (TIANG AWAL PADA TIANG BESI) | 1 | set | 223279 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
39 | Pasang MVS - 3 (TIANG AKHIR PADA TIANG BESI) | 1 | set | 204375 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[5 empty] | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
40 | Bongkar TM - 1 B/H (TIANG TUMPU) | 1 | set | 79215 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
41 | Bongkar TM - 2 B/H (TIANG DOUBLE TUMPU) | 1 | set | 146721 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
42 | Bongkar TM - 3 B/H (TIANG TUMPU DOUBLE SIRKIT) | 1 | set | 187704 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
43 | Bongkar TM - 4 B/H (TIANG AFSPAN ) | 1 | set | 223114 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
44 | Bongkar TM - 4 B/H C (TIANG AFSPAN DENGAN CUT OUT) | 1 | set | 328469 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
45 | Bongkar TM - 4 HP (TIANG AFSPAN PORTAL) | 1 | set | 223114 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
46 | Bongkar TM - 5 B/H (TIANG AFSPAN PORTAL 125 s/d 170 mtr) | 1 | set | 293442 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
47 | Bongkar TM - 6 B/H (TIANG AFSPAN PORTAL 170 s/d 235 mtr) | 1 | set | 293442 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
48 | Bongkar TM - 7 B/H (TIANG AFSPAN SUDU 90 DERAJAT) | 1 | set | 284695 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
49 | Bongkar TM - 8 B/H (TIANG PERCABANGAN JARINGAN) | 1 | set | 251048 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
50 | Bongkar TM-8 BC/HC (TIANG PERCABANGAN JARINGAN DENGAN CO) | 1 | set | 356362 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
51 | Bongkar TM - 9 B/H (TIANG PERCABANGAN JARINGAN DOUBLE SIRKIT) | 1 | set | 861562 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
52 | Bongkar TM - 10 B/H (TIANG DUA PERCABANGAN JARINGAN) | 1 | set | 347122 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
53 | BongkarTM - 11 B/H (KABEL NAIK TIANG AWAL / AKHIR TIANG TUNGGAL) | 1 | set | 1093705 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
54 | Bongkar TM - 12 B/H (KABEL NAIK TIANG AWAL / AKHIR DUA SALURAN) | 1 | set | 2250683 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
55 | Bongkar TM - 13 B/H (KABEL NAIK TIANG TUNGGAL PADA TIANG TUMPU) | 1 | set | 980843 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
56 | Bongkar TM - 14 B1/H1 / MV - 3A (TIANG AWAL) | 1 | set | 168799 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
57 | Bongkar TM - 14 B/H / MV - 3A (TIANG AKHIR) | 1 | set | 154621 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
58 | Bongkar TM - 14 B2/H2 / MV - 3A (TIANG AWAL TANPA TRAVERS) | 1 | set | 105879 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
59 | Bongkar TM - 15 B/H (LOAD BREAK SWITCH) | 1 | set | 694102 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
60 | Bongkar TM - 21 ( TRAVERS TYPE V) | 1 | set | 116319 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
61 | Bongkar MVS - 1 (TIANG TUMPU PADA TIANG BESI) | 1 | set | 79215 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
62 | Bongkar MVS - 2 (TIANG DOUBLE TUMPU PADA TIANG BESI) | 1 | set | 146721 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
63 | Bongkar MVS - 3 (TIANG AWAL PADA TIANG BESI) | 1 | set | 167459 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
64 | Bongkar MVS - 3 (TIANG AKHIR PADA TIANG BESI) | 1 | set | 153281 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[5 empty] | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
VI | PEKERJAAN TEKNIK GARDU |  |  |  | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
1 | ANALISA HARGA BONGKAR-PASANG TRAFO CANTOL | 16 | Unit | 220013.9488 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
2 | ANALISA HARGA BONGKAR-PASANG TRAFO PORTAL | 16 | Unit | 264599.1621 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
3 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN TRAFO CANTOL | 16 | Unit | 301919.5785 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
4 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN TRAFO PORTAL | 16 | Unit | 301638.5213 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
5 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN ARRESTER GARDU | 16 | 1 Arrester / Gardu | 67118.0644 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Arrester / Gardu | 92932.7045 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Arrester / Gardu | 109829.5599 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
6 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN FCO GARDU | 16 | 1 FCO / Gardu | 67118.0644 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 FCO / Gardu | 92932.7045 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 FCO / Gardu | 109829.5599 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
7 | ANALISA HARGA BONGKAR PASANG PHBTR | 16 | Unit | 201294.3783 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[5 empty] | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
VII | PEKERJAAN TEKNIK SWITCHING |  |  |  | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
1 | ANALISA HARGA BONGKAR PASANG REC / SSO / LBS / DS | 16 | Unit | 229458.9073 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
2 | ANALISA HARGA BONGKAR REC / SSO / LBS / DS | 16 | Unit | 229458.9073 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
3 | ANALISA HARGA BONGKAR PASANG KUBIKEL | 16 | Unit | 221364.7202 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
4 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN KUBIKEL IM | 16 | Unit | 266167.7172 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
5 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN KUBIKEL DM | 16 | Unit | 221699.4306 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
6 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN KUBIKEL TP/PM | 16 | Unit | 221699.4306 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[5 empty] | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
VIII | PEKERJAAN VVIP UNIT BERGERAK |  |  |  | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
1 | ANALISA HARGA PEMASANGAN UNIT GARDU BERGERAK | 16 | Unit | 214157.0302 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
2 | ANALISA HARGA PEMASANGAN GENSET MOBILE | 16 | Unit | 205227.7339 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
3 | ANALISA HARGA PEMASANGAN UNIT KABEL BERGERAK | 16 | Unit | 554351.6826 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
4 | ANALISA HARGA PEMASANGAN UPS BERGERAK | 16 | Unit | 205227.7339 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
5 | ANALISA HARGA PEMASANGAN UPS PORTABLE | 16 | Unit | 614735.3115 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 0 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
IX | PEKERJAAN TEKNIK SUTR |  |  | 0 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
1 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN TAP KONEKTOR | 16 | Titik | 109868.8519 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
2 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN TITIK SAMBUNG JTR | 16 | Titik | 134613.7344 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
3 | ANALISA HARGA PERBAIKAN TIANG TR MIRING | 16 | Titik | 151097.9276 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
4 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN JTR RUSAK | 16 | Titik | 151250.7938 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
5 | ANALISA HARGA PERBAIKAN JTR LEPAS/MELOROT | 16 | Titik | 110019.1439 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
6 | ANALISA HARGA PERBAIKAN SR LEPAS | 16 | Titik | 109839.6627 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
7 | ANALISA HARGA PASANG TIANG TR | 16 | Titik | 242175.2926 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[5 empty] | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
X | PEKERJAAN PEMELIHARAAN SIPIL |  |  |  | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
1 | ANALISA HARGA PERBAIKAN ATAP/DAK GARDU TEMBOK REMBES | 16 | Gardu | 174706.605 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
2 | ANALISA HARGA PERBAIKAN GARDU TEMBOK RETAK | 16 | Gardu | 174706.605 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
3 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN RABAT GARDU TEMBOK | 16 | Gardu | 305711.2427 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
4 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN RABAT GARDU PORTAL | 16 | Gardu | 174713.8642 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
5 | ANALISA HARGA PEMELIHARAAN RABAT GARDU CANTOL | 16 | Gardu | 152874.6311 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
6 | ANALISA PENGEROKAN & PENGECATAN GARDU TEMBOK | 16 | Gardu | 611355.125 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
7 | ANALISA HARGA PLESTER MAINHOLE | 16 | Gardu | 407591.0164 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[5 empty] | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
XIII | PEKERJAAN SUPPORTING |  |  |  | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
1 | ANALISA PEMELIHARAAN PMFD | 16 | Unit | 54441.3381 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
2 | ANALISA PEMELIHARAAN GFD | 16 | Unit | 75381.6396 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
3 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN TOP TIES/BENDING WIRE | 16 | 1 Titik / Tiang | 56540.5347 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Titik / Tiang | 70675.6684 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Titik / Tiang | 80772.1925 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
4 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN SIDE TIES | 16 | 1 Titik / Tiang | 56540.5347 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Titik / Tiang | 70675.6684 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Titik / Tiang | 80772.1925 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
5 | ANALISA HARGA PENGGANTIAN DOUBLE TIES | 16 | 1 Titik / Tiang | 62818.3719 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Titik / Tiang | 86979.2842 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Titik / Tiang | 102793.6995 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
6 | ANALISA PASANG PENGHALANG PANJAT | 16 | Titik | 53868.0777 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
7 | ANALISA HARGA PASANG ALPIJAR / SIPENJOL | 16 | 1 Titik / Tiang | 56540.5347 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Titik / Tiang | 70675.6684 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Titik / Tiang | 80772.1925 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
8 | ANALISA PASANG COVER BUSHING TRAFO (CBT) | 16 | 1 Titik / Trafo | 62843.2612 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Titik / Trafo | 87013.7463 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Titik / Trafo | 102834.4275 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
9 | ANALISA PASANG COVER BUSHING ARRESTER (CBA) | 16 | 1 Titik / Trafo | 62843.2612 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 2 Titik / Trafo | 87013.7463 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
|  | 16 | 3 Titik / Trafo | 102834.4275 | PLNES | [31 empty] | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0